BRK-05-2005-02P-, př. 4

počet stran: 1

Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k dopisu Vodárenské akciové společnosti, a.s. z 1.8.2005 adresovaného hejtmanovi kraje Vysočina Mgr. Miloši Vyskočilovi ve věci ÚV Mostiště

Dopis  generálního ředitele VAS, a.s. RNDr. Miroslava Vykydala adresovaný hejtmanovi kraje Vysočina Mgr. Miloši Vyskočilovi ve věci změny ROZHODNUTÍ o vyhlášení stavu nebezpečí doplněním textu tak, aby v bodě III. bylo uvedeno, že krizovým opatřením je „bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav, nebo odstraňování staveb vlastníkem úpravny vody Mostiště, za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení“ a prodloužení platnosti stavu ohrožení do 30.9.2005, má následující nedostatky:

- Dne 17.3.2005 Ministerstvo zemědělství při jednání s představiteli VAS,a.s.převzalo zprávu o vývoji situace na údolní nádrži Mostiště a Úpravně vody (ÚV) Mostiště. Dne 18.3.2005 byl na místě ředitel odboru vodovodů a kanalizací Ing. Aleš Kendík ujištěn o připravenosti k řešení a převzal podklady ke komplexnímu posouzení. Dne 22.3.2005  zaslalo Ministerstvo zemědělství na generálního ředitele VAS, a.s. RNDr Miroslava Vykydala (na vědomí řediteli divize Žďár nad Sázavou Ing. Karlu Fuchsovi) dopis se stanoviskem, že opatření navrhovaná v materiálu „Krizový audit po snížení hladiny v ÚN Mostiště pro ÚV Mostiště lze považovat za optimální, umožňující provozovat SV Žďársko s dotací SV Třebíčsko s dostatečným zabezpečením. Ministerstvo zemědělství za období, které je pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě rizikové, považovalo červen až září 2005.

- Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je na základě ustanovení § 8 odst. 1 vlastník vodovodu povinen zajistit jeho plynulé a bezpečné provozování. Provozovatel může pouze upozornit vlastníka na stav, který neumožňuje řádný provoz. Dopis hejtmanovi by měl zaslat vlastník vodovodu.

- Dopis provozovatele uvádí stav jakosti surové vody v únoru a dubnu 2005 a postrádá aktuelní stav jakosti surové vody a výšku hladiny v nádrži Mostiště. Podle ústní informace Ing. Olšanové  z KÚ Vysočina dne 26.7.2005 je jakost surové vody dobrá a umožňuje řádnou úpravu. Hladina vody po intenzivních srážkách v 1. polovině července 2005 umožňuje udržovat hladinu na max. povolené úrovni a nehrozí tedy   nedostatek surové vody. Této informaci odpovídá i aktuelní informace Mgr. Mikyny z KÚ Vysočina dne 3. 8. 2005 o stabilní úrovni hladiny a jakosti surové vody.

- V dopise a příloze z 29.7.2005 chybí základní údaj a to o časové náročnosti realizace úprav technologie. Tento údaj by umožnil posoudit nutnost nově formulovat a prodloužit stav  nebezpečí. Pokud je při okamžité změně ROZHODNUTÍ, termín uvedení nové technologie úpravy 1.10.2005, jak je nepřímo naznačeno v dopise, jde o termín, kdy prakticky končí ohrožení surové vody biologickým oživením vody (eutrofizací)  a tím i akutní nebezpečí omezení dodávky vody pro Velké Meziříčí a některé obce SV Třebíčsko. Vyloučení možného odvolání proti  výběru zhotovitele komisí dne 3.8.2005  by podle přílohy mělo údajně umožnit zprovoznění úprav technologie již koncem měsíce srpna 2005 jak je uvedeno v příloze z 29.7.2005.

- Vzhledem k pozitivnímu stavu hladiny v ÚN Mostiště i jakostních parametrů surové vody a  klimatické  předpovědi na srpen 2005, rizikovému období a časové náročnosti realizace úprav technologie by mimořádná opatření přicházela v úvahu v případě extrémních průtahů v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele.

V Praze 3. 8. 2005