RK-04-2004-40

Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

pro: jednání rady kraje č. 4/2004 dne 27. 1. 2004

zpracoval: J. Koten

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

V souladu s pravidly Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválenými usnesením 176/07/2002/ZK dne 26.11.2002 (dále jen pravidla) a v souladu s metodickým pokynem Rady kraje Vysočina schváleným usnesením č. 025/02/2003/RK dne 5. 1. 2004, 6. 1. 2004
a 14. 1. 2004 podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava (dále jen nemocnice) návrhy na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 18. 11. 2003 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:

- Konvektomat KŮPPERSBUCH CED 220, inventární číslo 11142, rok výroby 1992, pořizovací cena 735 556,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč

Přístroj má prasklou skříň která netěsní a způsobuje únik vlhkosti. Dále má vyhořelou elektroinstalaci včetně elektronické řídící jednotky. Přístroj byl nabídnut k prodeji na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Sterilizátor parní typ PS 101 A, inventární číslo 12377, výrobní číslo 931038, rok výroby 1993, pořizovací cena 158301,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj je v organizaci neupotřebitelný. Byl nabídnut k prodeji na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Pyrogentest, inventární číslo 11360, výrobní číslo 92543816, rok výroby 1992, pořizovací cena 324228,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj je technicky zastaralý a byl vyřazen z provozu při rušení zvěřince, kde byl používán. Přístroj byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Koagulátor světelný typ 5000 T, inventární číslo 1962, výrobní číslo 173490,-, rok výroby 1985,-, pořizovací cena 244789,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj je zastaralý a neopravitelný, byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Odstředivka K80, inventární číslo 10525, výrobní číslo 89/1114, rok výroby 1989, pořizovací cena 104500,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj je zastaralý a neopravitelný, byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Přístroj diagnostický ultrazvukový typ BIOSOUND 256-8, inventární číslo 11448, výrobní číslo 576M05, rok výroby 1989, pořizovací cena 180000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj je zastaralý a neopravitelný, byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Přístroj RTG typ DUROLUX 125, inventární číslo 3882, výrobní číslo 78525, rok výroby 1979, pořizovací cena 414171,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj zastaralý a neopravitelný, byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

- Zesilovač obrazu typ ZOX 273, inventární číslo 11252, výrobní číslo 46833797, rok výroby 1990, pořizovací cena 114691,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Přístroj je zastaralý a neopravitelný, byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina 21. 11. 2003.

Dne 9. 12. 2003 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:

- Generátor A 355 S – 06, 3x380/220V 50Hz, 160 kW, inventární číslo 9743, rok výroby 1990, pořizovací cena 257 879,- Kč, zůstatková cena 167 258,- Kč.

Dieselagregát umístěný v areálu staré nemocnice se již nepoužívá. Jako záložní zdroj pro novou nemocnici je nepoužitelný. Protože byl zařazen do souboru Přístavba rozvodny a náhradního zdroje, nemá vlastní inventární číslo. Generátor byl odpisován v sazbě shodné s budovou, a proto je jeho zůstatková hodnota 167 258,-Kč. Nabídka prodeje byla zveřejněna na internetových stránkách kraje Vysočina dne 15. 12. 2003 a ze strany organizací zřizovaných krajem nebyl o tento stroj projeven zájem. Nemocnice žádá o schválení vyřazení generátoru z majetku kraje a schválení jeho prodeje.

- Přístroj RTG APELEM, inventární číslo 0198200, výrobní číslo 935030, rok výroby 1993, pořizovací cena 4076314,-Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Jedná se o nepotřebný zastaralý a nefunkční přístroj. Pro uvedení do provozu je potřeba nákladná oprava. Přístroj byl nabídnut na internetových stránkách kraje Vysočina dne 15. 12. 2003.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k nepotřebnosti uvedeného movitého majetku kraje a k nezájmu o nabízené přístroje ze strany jiných organizací zřizovaných krajem Vysočina navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného majetku z majetku kraje a s jeho následným prodejem za ceny v čase a místě obvyklé, v případě neprodejnosti majetku s jeho odbornou likvidací. Výnos z prodeje je dle pravidel příjmem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku pronajatého Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:

- Konvektomat KŮPPERSBUCH CED 220, inventární číslo 11142, rok výroby 1992,

- Sterilizátor parní typ PS 101 A, inventární číslo 12377, výrobní číslo 931038, rok výroby 1993,

- Pyrogentest, inventární číslo 11360, výrobní číslo 92543816, rok výroby 1992,

- Koagulátor světelný typ 5000 T, inventární číslo 1962, výrobní číslo 173490, rok výroby 1985,

- Odstředivka K80, inventární číslo 10525, výrobní číslo 89/1114, rok výroby 1989,

- Přístroj diagnostický ultrazvukový typ BIOSOUND 256-8, inventární číslo 11448, výrobní číslo 576M05, rok výroby 1989,

- Přístroj RTG typ DUROLUX 125, inventární číslo 3882, výrobní číslo 78525, rok výroby 1979,

- Zesilovač obrazu typ ZOX 273, inventární číslo 11252, výrobní číslo 46833797, rok výroby 1990.

- Generátor A 355 S – 06, 3x380/220V 50 Hz, 160 kW, inventární číslo 9743, rok výroby 1990,

- Přístroj RTG APELEM, inventární číslo 0198200, výrobní číslo 935030, rok výroby 1993,

s prodejem uvedeného majetku, případně s jeho odbornou likvidací.

odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 3. 2004

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0