RK-40-2003-09, př. 1

počet stran: 4

Návrh kraje Vysočina na doplnění a upřesnění

seznamu aglomerací České republiky určených do různých prozatímních kategorií přechodných období

(podle směrnice Rady 91/271/EHS – dále Směrnice)

Navržené změny a upřesnění jsou v tabulkách členěných podle původního seznamu aglomerací vyznačeny tučným písmem.

Tabulka A

Přehled aglomerací s počtem EO větším než 10 000 pro realizaci opatření Směrnice do konce roku 2002

| Poř. č. | Aglomerace > 10 000 EO | Kraj České republiky | Charakteristika opatření * | Návrh na změnu charakteristiky opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Havlíčkův Brod | Vysočina | - - - | přesun z tabulky A do tabulky C1 s opatřením č,k |
| 17 | Žďár nad Sázavou | Vysočina | - - - | přesun z tabulky A do tabulky C1 s opatřením č,k,t |

Odůvodnění:

U aglomerace Havlíčkův Brod se plánuje intenzifikace ČOV a rozšíření a dostavba sběrných systémů kanalizace.

Aglomerace Žďár nad Sázavou nemá 3. stupeň čištění odpadních vod, na stávající ČOV nejsou napojeny místní části města, u kterých se napojení předpokládá (Hamry, Polnička atd.). Připravuje se rekonstrukce přes fond ISPA.

Tabulka B

Přehled předpokládaných  aglomerací s počtem EO větším než 10 000. Předpoklad zajištění požadavků Směrnice do konce roku 2006.

| Poř. č. | Aglomerace > 10 000 EO | Investiční náklady (odhad v mil. Kč) | Charakteristika opatření * | Návrh na změnu charakteristiky opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Humpolec | změna z 25,5 na 50 | č, k, t | - - - |
| 32 | Jihlava | 312,0 | č, k, t | - - - |
| 33 | Pelhřimov | změna z 45 na 50 | k | - - - |

č – dostavba ČOV

k – dostavba kanalizace

t – terciální čištění

Odůvodnění:

Výčet aglomerací a charakteristika opatření v Seznamu jsou v této tabulce v pořádku.

Upřesněny jsou investiční náklady u aglomerací Humpolec a  Pelhřimov.

Na intenzifikaci ČOV pro aglomeraci Jihlava, rekonstrukci a dostavbu nové kanalizace je schváleno poskytnutí finančních prostředků EU z fondu ISPA.  V současné době se připravuje implementace tohoto projektu.

Tabulka C.1

Konkrétní seznam zbývajících 119 aglomerací s počtem větším než 10 000 EO, kde budou příslušná opatření realizována do konce roku 2010.

| Poř. č. | Aglomerace > 10 000 EO | Kraj České republiky | Charakteristika opatření * | Návrh na změnu charakteristiky opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Bystřice nad Pernštejnem | Vysočina | č, k, t | - - - |
| 109 | Chotěboř | Vysočina | č, k | doplnění t |
| 110 | Moravské Budějovice | Vysočina | č, k, t | - - - |
| 111 | Nové Město na Moravě | Vysočina | č, k, t | - - - |
| 112 | Třebíč | Vysočina | č, k, t | - - - |
| 113 | Velké Meziříčí | Vysočina | č, k, t | - - - |
| 120 | Havlíčkův Brod | Vysočina | - - - | přesun z tabulky A s opatřením č, k |
| 121 | Žďár nad Sázavou | Vysočina | - - - | přesun z tabulky A s opatřením č, k, t |

Odůvodnění:

V Tabulce C.1 uvedené aglomerace jsou doplněny o dvě nové, které jsou přesunuty z tabulky A. Nově jsou zařazeny pod poř. č. 120 Havlíčkův Brod a 121 Žďár nad Sázavou. Odůvodnění viz výše.

U aglomerace Chotěboř se navrhuje doplnění charakteristiky opatření o terciální čištění (t), kterým stávající ČOV není vybavena.

Tabulka C.2

Přehled aglomerací s počtem 2 000 – 10 000 EO pro splnění požadavků Směrnice  do konce roku  2010.

| Poř. č. | Aglomerace 2 000 – 10 000 EO | Kraj České republiky | Charakteristika opatření * | Návrh na změnu charakteristiky opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | Bohdalov | Vysočina | k | doplnění č |
| 342 | Brtnice | Vysočina | k | - - - |
| 343 | Černovice | Vysočina | k | doplnění č |
| 344 | Dobronín | Vysočina | č, k | - - - |
| 345 | Golčův Jeníkov | Vysočina | k | doplnění č |
| 346 | Horní Cerekev | Vysočina | k | - - - |
| 347 | Hrotovice | Vysočina | č, k | - - - |
| 348 | Jaroměřice nad Rokytnou | Vysočina | č, k | - - - |
| 349 | Jemnice | Vysočina | č | doplnění k |
| 350 | Kamenice | Vysočina | č, k | - - - |
| 351 | Kamenice nad Lipou | Vysočina | č, k | - - - |
| 352 | Křižanov | Vysočina | č, k | - - - |
| 353 | Ledeč nad Sázavou | Vysočina | k | - - - |
| 354 | Luka nad Jihlavou | Vysočina | č, k | vyřazení č, ponechání k |
| 355 | Měřín | Vysočina | k | - - - |
| 356 | Náměšť nad Oslavou | Vysočina | č, k | - - - |
| 357 | Okříšky | Vysočina | k | - - - |
| 358 | Pacov | Vysočina | k | doplnění č |
| 359 | Počátky | Vysočina | k | doplnění č |
| 360 | Polná | Vysočina | k | - - - |
| 361 | Přibyslav | Vysočina | k | doplnění č |
| 362 | Světlá nad Sázavou | Vysočina | č, k | - - - |
| 363 | Svratka | Vysočina | č, k | - - - |
| 364 | Telč | Vysočina | k | - - - |
| 365 | Třešť | Vysočina | k | - - - |
| 366 | Velká Bíteš | Vysočina | k | doplnění č |
| 367 | Žirovnice | Vysočina | k | vyřazení k, doplnění č |
| 402 | Batelov | Vysočina | - - - | č, k |
| 403 | Opatov - Předín | Vysočina | - - - | č, k |
| 404 | Vladislav | Vysočina | - - - | č, k |
| 405 | Žďírec nad Doubravou | Vysočina | - - - | č, k |

Odůvodnění:

U některých  aglomerací vybavených stávajícími ČOV se připravuje jejich intenzifikace včetně zajištění odpovídající kalové koncovky (poř. č. 341 - Bohdalov, 343 – Černovice, 345 – Golčův Jeníkov,  358 – Pacov, 359 – Počátky,  361 – Přibyslav, 366 – Velká Bíteš).

V aglomeraci poř. č. 354 - Luka nad Jihlavou probíhá zkušební provoz nové ČOV, proto se navrhuje vyřazení opatření č ze seznamu.

U aglomerace 349 – Jemnice je nutné její dovybavení sběrnými systémy kanalizace a rekonstrukce stávající kanalizace.

Dostavba kanalizace v aglomeraci 367 – Žirovnice je vyřešena, připravuje se intenzifikace ČOV.

Je navrženo zařazení 5 nových aglomerací s počtem 2000 – 10 000 EO do tabulky C.2 pod pořadovými čísly 402 až 406:

Batelov, Opatov – Předín, Vladislav, Ždírec nad Doubravou

Odůvodnění:

Aglomerace Batelov má v současné době cca 2 350 obyvatel (cca 2600 EO). Je nutná dostavba kanalizačních systémů a intenzifikace stávající ČOV, na kterou je napojena zatím cca polovina obyvatel této aglomerace.

Aglomerace Opatov – Předín vznikne napojením kanalizace obce Předín na stávající ČOV obce Opatov. Aglomerace má cca 2300 EO. Obě obce jsou členy svazku Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči. Probíhají práce na přípravě projektové dokumentace stavby.

Aglomerace Vladislav (samotná obec má cca 1600 obyvatel cca 2100 EO) vznikne napojením obcí Číměř (cca 220 obyvatel) a Smrk (cca 280 obyvatel) na kanalizaci obce Vladislav, kde se připravuje výstavby nové ČOV. Celkový počet EO cca 2600, obce jsou členy svazku Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči. Aglomerace je zařazena do  II. etapy Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje.

Aglomerace Žďírec nad Doubravou má cca 2800 obyvatel (cca 3500 EO).  Je nutná intenzifikace stávající ČOV a dostavba či rekonstrukce kanalizačních systémů.

Zpracoval Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství dne 2003-05-27.