RK-32-2003-28, př. 2

počet stran: 1

Doporučený rozsah posouzení nové přístrojové techniky

- Informace o výrobcích dané přístrojové techniky (alespoň 5 výrobců - zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění) a podobných výkonových typech odpovídajících investičnímu záměru.

- Informace, zda se jedná o obnovu stávajícího zařízení, nebo o novou metodu s uvedením nových možností a parametrů přístrojové techniky.

- Informace o servisu jednotlivých výrobců a dosažitelnosti náhradních dílů, případně o poruchovosti přístrojů daného typu.

- Informace o nárocích na provoz a stavební úpravy při instalaci.

- Informace o hlavních důvodech nákupu.

- Odhad počtu obyvatel spádového území, které by svým výkonem pokryl daný přístroj při jednosměnném/dvousměnném provozu.

- Odhad ekonomické bilance.

- Morální a technická zastaralost stávajícího přístrojového vybavení nemocnice v daném oboru (posoudit dle přehledu přístrojového vybavení nemocnic s pořizovací cenou nad 500 tis. Kč)

- Další informace dle uvážení posuzovatele.

.