RK-23-2003-27, př. 1

počet stran: 13

Vysočina

# se sídlem Žižkova 57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 49a  zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

# Výzvu k podání nabídky

na vyhotovení Územní energetické koncepce

pro Kraj Vysočina

## Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je :

zpracování územní energetické koncepce (ÚEK) v rozsahu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (§ 4) v platném znění a je v souladu s nařízením vlády č. 195/2001 Sb. o podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

1. Účelem k podání výzvy na zpracování nabídky k vypracování energetického dokumentu Kraje Vysočina je získat kvalitní a pro kraj nejvýhodnější nabídku na zpracování ÚEK, a to jak z hlediska ceny díla, časového plnění, tak i z hlediska obsahu a formy.

2. Zpracováním ÚEK se rozumí převzetí podkladů, doplnění dat, vyhodnocení již zpracované dokumentace a jejich promítnutí do výsledného návrhu ÚEK. ÚEK bude srozumitelnou a přehlednou formou poskytovat informace o stavu, možnostech a tendencích rozvoje energetických sítí města jako celku ve vztahu k zásobování teplem (zásobování plynem, centrální zásobování teplem a zásobování elektrickou energií).

3. Nutnou podmínkou je vyhovění Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví podrobnosti zpracování ÚEK v rámci Zákona o hospodaření s energií.

4. Na pozvání zadavatele se bude vybraný uchazeč zúčastňovat jednání Řídícího výboru.(V řídícím výboru programu pro snižování emisí a imisí budou zástupci všech dotčených resortů, samosprávy a státní správy a významných zájmových skupin v daném území, majících vliv na řešení a realizaci programu (nebo programem ovlivněných), včetně nevládních organizací. Členy řídícího výboru jmenuje SFŽP.

Řídící výbor schvaluje upřesněné zadání a pracovní plán řešení zpracovaný během úvodní fáze. Schvaluje plnění jednotlivých etap řešení a aktivně se podílí při formulaci souhrnného akčního programu.)

II.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení: 	okamžitě po řádném ukončení zadání veřejné soutěže a podpisu smlouvy

Dokončení:  	do 30.6.2004

Místo plnění: 	Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení a předání předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo pravidelných konzultací rozpracovanosti ve dvouměsíčním intervalu, vždy k 1. pracovnímu dni kalendářního měsíce se sudým číslem (únor, duben, červen ……).

III.		Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti.

1. Kvalita a obsah osnovy, ve které uchazeč vymezí obsah, rozsah, postup práce a způsob řešení úkolu

2. Reference o zhotoviteli a jeho odborné způsobilosti

3. Nabídková cena, návrh smlouvy o dílo

4. Představy o způsobu zpracování – návrh formálního způsobu zpracování předmětu výběru – textová, výkresová část, digitální zpracování

5. Doba plnění

Kritéria jsou uvedena podle pořadí důležitosti.

- Způsob zpracování cenové nabídky, požadavky zadavatele na obsah a formu nabídky, zadávací dokumentace

Nabídka bude obsahovat:

Název a přesná adresa uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případná další jednání, včetně uvedení telefonického čísla a faxového a e-mailového spojení, IČ, DIČ, bankovní spojení – tj. vyplnění krycího listu nabídky, kde musí být uvedena:

a)	Cena díla včetně DPH

b)	Lhůty plnění

Nabídková cena uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být v budoucí smlouvě o dílo překročena. Uchazeč je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškerých podmiňujících potřeb, prací i ztížených podmínek, které lze při realizace očekávat.

Ve své nabídce zpracuje uchazeč osnovu vymezující obsah, rozsah a postup práce na energetické koncepci.

Návrh smlouvy o dílo.

Nabídka a veškeré její přílohy bude zpracována na formátu A4 a bude potvrzena a podepsána statutárním zástupcem uchazeče.

Součástí nabídky bude vyplněný krycí list, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zadání.

Návrh smlouvy o dílo musí být uveden v tom znění, v jakém navrhuje uchazeč, aby byla smlouva uzavřena. Termín splatnosti díla nesmí být kratší než 14 dnů ode dne splnění a úplného předání díla. Po ukončení výběrového řízení jsou změny v návrhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit některá ustanovení smlouvy dle svých podmínek s výjimkou ceny díla a termínu plnění, které jsou závazné dle nabídky.

V návrhu smlouvy o dílo budou uvedena tato ustanovení:

a)  zhotovitel nepřijímá žádné osobní provize od třetích osob, zejména od vlastníků nemovitostí a provozovatelů sítí

b)  s údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a bude o nich zachovávat mlčenlivost

c)  údaje, týkající se zakázky zhotovitel nezneužije ani ve prospěch případných vlastních aktivit, zejména činnosti spojených s podnikáním s realitami

d)  zhotovitel v průběhu zpracování energetického dokumentu upozorní klienta na zjevně neúčelné, samého klienta poškozující rozhodnutí, která jsou ve zjevném rozporu s cílem tohoto dokumentu nebo v rozporu s chráněným veřejným zájmem nebo se zákonem.

V.	Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady doložením těchto dokladů:

- originálem nebo úředně ověřenou kopií oprávnění k podnikání a výpisem z obchodního rejstříku

b) čestným prohlášením uchazeče, že:

- na  jeho majetek  nebyl prohlášen  konkurz,

- nebylo  proti němu zahájeno konkurzní  nebo vyrovnací  řízení,

- nebyl návrh  na prohlášení  konkurzu zamítnut  pro nedostatek majetku úpadce,

- není v likvidaci,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata  souvisí  s  předmětem  podnikání  uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

- nebyl  v posledních třech  letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato  činnost souvisí  s předmětem  veřejné zakázky,

- nemá  splatný  nedoplatek  na  pojistném  a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku   na   státní politiku zaměstnanosti,

- není vyloučen  z účasti  na zadávání  veřejných zakázek podle § 63 zákona

VI.       Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky

Uchazeč doloží další  předpoklady pro plnění veřejné zakázky:

a) technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky

b) počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění veřejné zakázky

c) přehled významných zakázek v předmětné oblasti uskutečněných v posledních třech letech s uvedením objednatel, místa a doby plnění

d) ostatní reference v příbuzných oblastech

Uchazeč je povinen předložit nabídku s profesním životopisem se stručnou charakteristikou své firmy.

VII.	Lhůta pro podávání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat do podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Nabídky budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka – územní energetická koncepce“ a opatřených na uzavření razítkem . Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná dnem doručení výzvy a končí dne 25. července 2003.

#### VIII.	Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

IČ: 70890749

Kontaktní osoba: Ing. Dušan Vichr

Telefon: 56946025541

E-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Odborný konzultant:	Energetická agentura Vysočiny

Zastoupený:	Ing. Zbyněk Bouda (ředitel)

Tel.:		567303322

e-mail:	eav@eavysociny.cz

## IX.	Další podmínky veřejné zakázky a práva zadavatele

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky výzvy z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky budou z hodnocení vyřazeny. Nabídky podané uchazeči zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě  dne

František Dohnal

hejtman kraje

Zadávací dokumentace

na akci „Územní energetické koncepce pro Kraj Vysočina“

Vlastní zadání :

1.1.  Úvod

a) Popis řešeného území - Kraj Vysočina má centrální polohu v rámci ČR. Jeho povrch je tvořen pahorkatinami a vrchovinami Českomoravské vrchoviny. Nejvyšším bodem kraje je vrch Javořice (837 m n. m.) v Javořické vrchovině. Území kraje je pramennou oblastí významných českých a moravských řek, např. Doubravy, Sázavy, Želivky, Nežárky, Moravské Dyje, Jihlavy, Oslavy, Svratky. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. Pouze další dva kraje (Praha a Středočeský) ze 14 VÚSC mají podobně jako Jihlava vnitrozemskou polohu a jejich hranice se nedotýká státní hranice ČR. Jižní část kraje však zasahuje do pásma podél hranice s Rakouskem; proto také byly okresy Jihlava a Třebíč zařazeny do programu přeshraniční spolupráce (Phare CBC).

Rozlohou 6924,6 km2 je kraj Vysočina krajem nadprůměrné velikosti - pouze 4 kraje ČR mají větší plošnou velikost. Při srovnání z hlediska počtu obyvatel se však kraj Vysočina podprůměrný. Nesoulad těchto dvou základních charakteristik je důsledkem vlivu přírodních podmínek a historického vývoje území, během něhož bylo území kraje zalidněno na poměry České republiky i střední Evropy poměrně řídce. Hustotou zalidnění 75,5 obyvatel na 1 km2 zůstává kraj pod průměrem ČR .

Území pěti okresů tvořících VÚSC Jihlava bylo k 31. 12. 1998 rozděleno celkem na 731 samosprávných obcí. Celkem 29 obcí mělo na konci roku 1999 statut města.

Hodnota polohy kraje na mezoregionální úrovni (vzhledem k hlavním koncentracím obyvatelstva, výroby a služeb rámci státu) je však v kontrastu k výhodné makropoloze jen průměrná až podprůměrná. Území kraje je poměrně vzdálené od všech jedenácti hlavních sídelních aglomerací ČR. Nejbližší z nich je brněnská, která zvyšuje exponovanost východní části regionu. Zdrojem exponovanosti na mezoúrovni tak jsou zejména hlavní dopravní osy, vedle zmíněných také další prvořadé spojnice aglomerací ČR. Je to především železnice Brno - Třebíč - Jihlava - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice, silnice I/23 Brno - Třebíč - Telč- České Budějovice, silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod - Kolín aj. Většina komunikací nadregionálního významu sleduje směr severozápad - jihovýchod, resp. západ - východ, což odpovídá směru zmíněné evropské urbanizované osy, zatímco významné komunikace v kolmém směru v území chybějí. Výhodou mezopolohy je také centrální poloha v rámci ČR (na území kraje leží populační střed ČR).

b) Zásobování energií

Energetické sítě jsou na území kraje Vysočina převážně v dobrém technickém stavu. Specifikem kraje je přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž strategický význam daleko přesahuje hranice kraje, neboť v současnosti dodává do sítě přibližně 20% elektrické energie vyprodukované v České republice. Kromě toho je i významným zdrojem odpadního tepla, které však v současné době není adekvátním způsobem využíváno. Elektrickou energii na území kraje distribuují společnosti Jihomoravská energetika, a.s., Východočeská energetika, a.s. a Jihočeská energetika, a.s.. Z pohledu veřejné správy je žádoucí dosáhnout zlepšení v kvalitě připojení u některých koncových uživatelů. Je nutno podpořit zásahy vedoucí ke snižování poruchovosti elektrické sítě a ke zvyšování její kapacity především u sítí nízkého napětí.

Plynofikace kraje je poněkud nerovnoměrná. Síť rozvodů plynu je na území kraje vesměs nová a v dobrém technickém stavu. Je z přirozeného důvodu vázána na základní rozvodnou síť a ovlivňována náklady na zpřístupnění plynu pro obce přívodním tahem. Stejně jako v případě elektrické energie zabezpečují zásobování plynem tři společnosti: Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a Jihočeská plynárenská, a.s.

Stávající energetická síť v kraji dává možnost rozvoje, zásadní otázkou by měla být problematika zainvestovanosti nově vznikajících podnikatelských ploch.

Vývoj v kraji směřuje ke kombinaci elektřina - plyn – OZE s postupným vylučováním pevných a kapalných medií, tedy jedná se o trend souhlasný s ochranou životního prostředí. V souladu s tímto trendem bude nutné kromě úspor zvýšit také využívání obnovitelných zdrojů energie. Při výrobě elektrické energie by tak do roku 2010 mělo být cílem dosažení zhruba 12% podílu využívání obnovitelných a alternativních energetických zdrojů (hodnota 12% je převzata z Bílé knihy EU, jen pro ilustraci v současnosti v ČR tento podíl činí 2,0 %). V rámci těchto zdrojů lze vyčlenit čtyři specifické skupiny, a to pěstování biomasy, využití solární energie, energetické využití větru, vody apod. Samozřejmostí je, že veškeré záměry využívání obnovitelných a alternativních energetických zdrojů by se měly opírat o studie proveditelnosti a o zhodnocení i z ostatních hledisek.

1.2.   Cíle energetické koncepce:

- vytvořit kvalitní nástroj pro dlouhodobou energetickou strategii regionu, který bude pro každou řešenou oblast (spádové území pověřené obce – takovéto členění není povinné, uchazeč může navrhnout vlastní členění) optimálně řešit energetické zásobování

- Zlepšit kvalitu ovzduší ve shodě s normami Evropské unie (směrnice).

- Přispět k ochraně klimatu, tj. ke snížení emisí skleníkových plynů (Kjótský protokol).

- Zvýšit počet projektů vhodných pro financování z domácích a zahraničních zdrojů (zvýšení absorbční schopnosti území).

- Přispět ke spoluvytváření priorit území na konsensuálním základě.

- Vybavit místní a regionální orgány spolehlivým nástrojem pro realizaci přiměřených akcí pro nákladově efektivní a environmentálně zdravé použití energie v souladu s vývojovými cíli regionu, jeho hospodářstvím a infrastrukturou.

1.3.   Základní požadavky na obsah ÜEK

1. Územní energetická koncepce bude zpracována v souladu s metodickým pokynem (nařízením vlády), kterým se stanoví podrobnosti zpracování územní energetické koncepce, který vydala ČEA jako přílohu Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. ÚEK bude využívat a zohledňovat všechny již zpracované územně technické podklady a dokumentacemi, které jsou přehledně uvedeny výše. Dále budou ke zpracování ÚEK podle možností využity již zpracované studie vztahující se k problematice zásobování města energiemi.

1.4.   Osnova koncepce – dále uvedená osnova není pro uchazeče povinná, uchazeč ji může upravit, popř. úplně změnit, upravená osnova je povinnou součástí nabídky

15.4.1. Energetická statistika

15.4.1.1. kapitola Analýza stávající spotřeby paliv a energie a zajištění energetických potřeb území bude provádět analýzy, jejímž cílem je určení spotřebitelů a spotřebitelských systémů v členění : bytová sféra, občanská vybavenost, podnikatelský sektor. Dále zde bude provedena kvantifikace jejich energetické náročnosti.

15.4.1.2. kapitola Předpokládaný vývoj poptávky po energiích u spotřebitelských systémů má za úkol analyzovat předpokládanou budoucí výrobu a spotřebu energií, a kvantifikovat energetickou náročnost při předpokládaném rozvoji dalších spotřebitelských systémů.

15.4.1.3. kapitola Analýza potenciálu místních energetických zdrojů má určit strukturální rozdělení užitých klasických a druhotných zdrojů energie a jejich podíl a dostupnost při zásobování jednotlivých územních obvodů.

15.4.1.4. kapitola Analýza potenciálu místních zdrojů obnovitelných energií určí pro jednotlivé územní obvody a lokality možnosti využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska jejich podílu na zásobování spotřebitelských systémů.

15.4.1.5. kapitola Předpokládaný vývoj poptávky po energiích u distribučních společností bude řešit předpoklady požadavků jednotlivých spotřebitelských systémů na energie se zohledněním možného potenciálu zdrojů obnovitelných a druhotných energií.

15.4.1.6. kapitola Analýza potenciálu energetických úspor u spotřebitelských systémů zhodnotí příležitosti a možnosti realizace úspor energií v jednotlivých spotřebitelských systémech a vyjádří potencionální množství energie, které u jednotlivých systémů lze realizací úsporných opatření uspořit. Úsporná opatření budou rozdělena z hlediska realizovatelnosti na dostupný a ekonomicky nadějný potenciál úspor energií.

15.4.1.7. kapitola Analýza potenciálu energetických úspor u distribučních společností určí příležitosti pro získání úspor energií v jednotlivých výrobních a distribučních systémech a vyjádří potenciální množství energie, které u jednotlivých výrobních a distribučních systémů lze realizací úsporných opatření uspořit. Úsporná opatření budou opět rozčleněna z hlediska realizovatelnosti na dostupný a ekonomicky nadějný potenciál úspor energií, včetně posouzení využití nejlépe dostupných technologií BAT.

15.4.2. Energetické modelování

15.4.2.1. kapitola Vytvoření modelového systému má za úkol vytvořit a aplikovat (na základě vyhodnocení stávajícího stavu zásobování území energiemi) otevřený modelový systém, který umožní optimalizovat způsob zásobování dané oblasti energiemi, k dosažení cílů konceptu.

15.4.2.2. kapitola Zabezpečení energetických potřeb územních obvodů bude obsahovat zabezpečení energetických potřeb jednotlivých územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie.

15.4.2.3. kapitola Varianty řešení má za cíl vytvořit varianty v návaznosti na energetickou statistiku  a s ohledem na omezení, která budou definovat klíčoví účastníci rozhodovacího procesu.

Při tvorbě návrhů zásobování energiemi budou uplatněny principy určené následujícími okruhy :

- zajištění kvality ovzduší v souladu s Rámcovou směrnicí EU o ovzduší

- zajištění ochrany klimatu v souvislosti se závazky přijatými v roce 1997 na konferenci v Kjótu

- zajištění úspor energií

- využití potenciálu obnovitelných zdrojů energií

15.4.2.4. kapitola Posouzení rentability investic bude vycházet z předpokládaného způsobu financování v rozlišení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého horizontu, a bude počítat s ekonomickou efektivností při respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek, a se zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie.

15.4.2.5. kapitola Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energií určí strukturální rozdělení užitých klasických, netradičních a obnovitelných zdrojů energie a jejich podíl a dostupnost při zásobování jednotlivých  územních obvodů. A vyhodnotí možnosti využívání druhotných energetických zdrojů (teplo z výrobních procesů, průmyslové a zemědělské výroby, možnosti kogenerační výroby elektřiny atp.) na území kraje Vysočina.

15.4.2.6. kapitola Zabezpečení energetických potřeb obnovitelnými a druhotnými zdroji vyhodnotí možnosti podílu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energií a s ekonomickou efektivností, při respektování státní energetické koncepce regionálních omezujících podmínek a se zabezpečením spolehlivosti jednotlivých forem energií.

15.4.2.7. kapitola Formulace variant technického řešení rozvoje stanoví možnosti rozvoje místních energetických systémů, vedoucích k uspokojení požadavků definovaných prognózou vývoje energetické poptávky jednotlivých územních obvodů a požadavků na kvalitu ovzduší a ochranu klimatu. Při formulaci variant bude v odůvodněných případech uplatněn princip dvoucestného zásobování energií.

Varianty technického řešení musí především :

- vycházet z principů metody integrovaného plánování zdrojů

- vytvářet vyváženou strategii rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji na bázi rovnocenného hodnocení opatření ve zdrojové a spotřební straně energetické bilance jak jednotlivých územních obvodů, tak územního obvodu kraje jako celku s preferencí územní soběstačnosti kraje před dálkovými přenosy energií, které jsou spojeny s vysokými ztrátami na rozvodech

- zajišťovat spolehlivou dodávku energie

- maximalizovat energetickou efektivnost užití primárních energetických zdrojů

- využívat co nejšířeji potenciál úspor energie a obnovitelných a druhotných zdrojů surovin

- splňovat požadavky na ochranu ovzduší a klimatu

- být technicky a ekonomicky proveditelné

15.4.2.8. kapitola Vyčíslení účinku a nároků variant  bude posuzovat především

- energetickou bilanci nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě

- investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením

- provozní náklady, zejména náklady na paliva a energie

- výrobní náklady spojené se zabezpečením územní energií

- plošné nároky na zábor půdy

- výrobní energetický efekt zdrojové části systému

- množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity

- úspora primárních energetických zdrojů

- vytvořené nové pracovní příležitosti

15.4.2.9. kapitola Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému bude zahrnovat vytvoření rozhodovacího procesu o optimální variantě budoucího způsobu výroby, distribuce a užití energie v územním obvodu kraje pomocí více kritérií respektujících zejména ekonomické a ekologické cíle. Hodnocení bude provedeno na základě vícekriteriálního rozhodování a analýzy rizik. Výběr dílčích rozhodovacích kritérií bude vycházet z cílů státní ekologické a energetické koncepce a z požadovaných cílů kraje, formulovaných v programu rozvoje kraje. Ekonomické cíle budou kvantifikovány pomocí kritérií ekonomické efektivnosti a budou zahrnovat systémový přístup a korektní metody ekonomického hodnocení.  Použitá metoda musí respektovat časovou hodnotu finančních prostředků a toky nákladů vyvolaných realizací a provozem hodnocené varianty řešení. V rámci komplexního hodnocení bude provedena analýza rizika s cílem vyhodnotit míry rizika spojeného s realizací jednotlivých variant rozvoje územního energetického systému.

15.4.2.10. kapitola Stanovení pořadí výhodnosti variant bude posuzovat jednotlivé varianty z hlediska nejvyššího stupně efektivnosti zajištění místního energetického systému v územním obvodu kraje. Při hodnocení musí být souhrn vah, které budou vyhodnocovat ekologická a ekonomická kritéria shodný.

15.4.3. Podpora energetického managementu a regionální politika

Tento oddíl by měl vyřešit především zajištění systémového přístupu k posuzování

priorit regionů v oblasti energetiky a ochrany ovzduší a vytvořit podmínky pro zvýšení toku finančních zdrojů na efektivní využití energetiky a ochranu ovzduší kraje Vysočina.

Cílem je vytvořit systémové prostředí, které umožní zajistit realizaci investic do průmyslu, zemědělství a městských a obecních otopných systémů v maximálním možném a účelném rozsahu.

Jedná se o zajištění komunikační platformy, která bude zajišťovat možnost průběžné

aktualizace jednotlivých projektů, programů využití obnovitelných zdrojů energií a možnost aktualizace priorit kraje.

Součástí tohoto oddílu bude i zabezpečení osvěty zájmových skupin v daném území zaměřené na přípravu projektů v rámci vytipovaných opatření.

15.4.4 - Syntéza a směřování výstupů

V samostatné části bude provedena syntéza, která bude identifikovat sektory, typy technologií, geografické oblasti, typy opatření a konkrétní projekty a opatření, řešící zároveň několik problémových okruhů.

Oblasti zmiňované v konceptu snižování emisí a imisí mohou být specifikovány jako mikroregiony s obdobným charakterem geografických a klimatických podmínek, systémem osídlení, technickým vybavením území a rozsahem průmyslové či zemědělské výroby a služeb.

Zadavatel požaduje, aby v této části byl vytvořen nástroj (mechanismus), který umožní klasifikovat možné, účelné a vhodné investice do regionu z pohledu ochrany ovzduší.

Dalším požadovaným výstupem je vytvoření speciálního dotačního titulu pro kraj Vysočina v rámci dotační kapitoly 2.7.2. Státního fondu životního prostředí ČR, jako speciální nástroje pro zlepšování kvality životního prostředí kraje Vysočina. Směrnice o využití prostředků SFŽP ČR umožňuje tento dotační titul z prostředků Státního fondu zafinancovat.

Při výběru prioritních opatření budou zvažovány kromě ekonomické a ekologické efektivnosti investic i místní priority, a to na základě komunikace se všemi zájmovými skupinami území kraje Vysočina, včetně privátní sféry a neziskových organizací. Prioritně budou osloveny dotčené výbory a komise, a pochopitelně i Rada kraje Vysočina. Jednou z klíčových priorit pro výběr projektů bude jejich financovatelnost z existujících tuzemských a zahraničních programů finanční pomoci.

Pro vytipované akce k realizaci v nejbližším následujícím období bude  zpracován finanční plán pokrytí priorit, který je potřebný pro uplatnění požadavků na dotační tituly, ze kterého dosud nebyly čerpány finanční prostředky.

Program projektů obnovitelných zdrojů energie bude posuzován z hlediska dostupnosti a z hlediska ekonomie tak, aby bylo umožněno co nejširší využití obnovitelných zdrojů energie.

Prioritní projekty opatření a u obnovitelných zdrojů energie i potenciály pro její využití budou zpracovány v prostředí geografických informačních systémů – GIS.

15.5 Přehled zpracovaných územně technických podkladů a dokumentace

a) ……………..

b) ……………..

15.6 Požadavky na digitální zpracování ÚEK

1. ÚEK bude zpracován v digitální formě na podkladu digitální katastrální mapy a bude obsahovat výkresovou, textovou a tabulkovou část.

2. Výstup pro potřeby zadavatele bude obsahovat:

a) Digitální zpracování ÚEK a odevzdané na CD – ROM (výkresová část v systému MICROSTATION, textová a tabulková část v datovém formátu Microsoft WORD nebo Microsoft EXCEL).

b) Tištěné zpracování energetického dokumentu ve x vyhotoveních

Formální požadavky na výstupy

| 10.1. Obecná pravidla |
| --- |
| Všechna použitá data (s výjimkou dat ze soukromých zdrojů, která bude poskytovatel považovat za důvěrná a vymíní si jejich nepředání třetí straně) a digitální výstupy budou předány na nosiči CD ROM. |
| V kořenovém adresáři budou soubory index.doc a index.htm obsahující popis souborů a dat na CD ve formátech word a html. |
| Ke každé tabulce nebo databázi bude v souborech index.* uvedeno: |
|  | legenda vysvětlující význam jednotlivých datových položek |
|  | zdroj dat |
| Součástí výstupů bude i samospouštěcí prezentace ve formátu HTML pro Internet začínající v kořenovém adresáři CD a se jménem prezent.htm |
| CD ROM bude obsahovat instalační verze volně šířitelných programů: |
|  | Microsoft Word Viewer |
|  | Microsoft Excel Viewer |
|  | ESRI Arcxplorer |
| 10.2. Datové formáty |
| Texty | Microsoft Word; Adobe Acrobat |
| Tabulky | Microsoft Excel |
| Databáze | Microsoft Access |
| Grafika | GIF (rastry) a CDR (vektory) |
| 10.3. Geografické informační systémy - GIS |
| Výstupy pro GIS budou zpracovány v prostředí ARCEXPLORER |
| Podkladové rastrové mapy jako referenční podklad pro výstupy GIS zajistí SFŽP |
| rastrová data | Erdas nebo TIFF (včetně referenčních souborů TFW) |
| vektorové vrstvy | PC Arcinfo Coverage a Arcinfo Export (E00) File |
| souřadný systém | S-JSTK (Křovák) |
| měřítko podkladových rastrů | 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000 |

Bilance  budou zpracovány po obcích kraje dle vládního nař.195/2001Sb

Georeferenční podklad pro zpracování a výstupy GIS zajistí Krajský úřad.

Kódování češtiny			Windows 1250

Fonty					Times New Roman, Arial