RK-17-2003-06, př. 1

počet stran: 6

4

NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina

ze dne …….

č. 4/2003

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm b) bod 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:

I.

Úvodní ustanovení

§ 1

Účelem tohoto nařízení je vymezit budovy zvláštního významu, stanovit podmínky jejich požární bezpečnosti, hašení, záchranných prací v případě požáru a způsob zabezpečení těchto podmínek.

§ 2

Budovou zvláštního významu (dále jen "budova") se rozumí:

a) Budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami:

-	budova elektrárny sloužící k výrobě nebo dodávce elektrické energie o výkonu nad 200 MW a budova na které plnění uvedené funkce závisí,

# -	rozvodna elektrické energie a transformovny o napětí 440 kV a 220 kV,

# -	velmi vysokotlaká regulační stanice plynu – soubor strojního zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na velmi vysoký nebo vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu s předem nastavenými hodnotami, včetně stavební části,

# -	budova teplárny sloužící k výrobě nebo dodávce tepla pro více než 2000 bytových jednotek a budova, na které plnění uvedené funkce závisí,

# -	budovy lůžkových zdravotnických zařízení  (např. nemocnice, LDN atd.).

b)	Budova, jejíž požár ohrožuje plnění základních funkcí orgánů veřejné správy:

-	budova Úřadu vlády a ministerstva,

# -	budova kraje Vysočina,

# -	budova České národní banky,

# -	budovy zeměměřičského úřadu a katastrálního úřadu,

# -	budovy České správy sociálního zabezpečení,

# -	budovy archivu, v níž jsou uloženy archiválie.

c)	Budova, jejíž požár ohrožuje kulturní památku:

-	budova, která je kulturní nebo národní kulturní památkou,

-	budova, v níž jsou umístěny kulturní nebo národní kulturní památky.

d)	Budova určená k zabezpečení záchranných prací, zejména:

-	budova krajského operačního středisko hasičského záchranného sboru,

-	budova v níž se vyrábí  základní druhy potravin a je v regionu nenahraditelná, nebo hlavní zdroje pitné vody,

-	centrální sklady civilní ochrany (sklady ZL  Olomouc) a sklady hmotných rezerv.

- budova, jejíž funkce je v místě nenahraditelná, určená obcí po dohodě s krajem.

§ 3

Seznam budov zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále jen "HZS") ve spolupráci s krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností. O zařazení budovy do seznamu budov zvláštního významu informuje HZS jejího vlastníka písemně.

II.

Podmínky

### k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce

§ 4

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. nájemce:

b)	Přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru, k tomu zejména:

-	vybavit budovu požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními v potřebném množství a druzích se zřetelem na požární nebezpečí budovy a udržovat je v provozuschopném stavu,

-	umístit hasící přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech. Hasiva v hasících přístrojích volit podle druhu předpokládaného požáru a s ohledem na účinek hasiv na zařízení, vybavení a věci v budově,

-	vyznačit bezpečnostními značkami a tabulkami příkazy, zákazy a pokyny k požární ochraně a místa na nichž se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

-	zabezpečit dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo provozovaných činností.

b)	Přijmout opatření k evakuaci osob při vzniku požáru, k tomu zejména:

-	stanovit a vyznačit únikové cesty a přístupy k nouzovým východům,

-	stanovit místa shromáždění evakuovaných osob.

c)	Vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek požární ochrany

při hašení požáru a pro záchranné práce, k tomu zejména:

-	stanovit písemně podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany, zejména pro překonání bezpečnostních zařízení v budově, a tyto podklady předat HZS,

-	vymezit ve spolupráci s HZS možná kolizní nebo neobvyklá místa pro zasahující jednotku požární ochrany a tyto podklady předat HZS,

-	vymezit a označit prostory pro příjezd a postavení mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, vyznačit zákaz stání vozidel na místech, kde by bránila příjezdu této techniky, u východů z budovy určených k úniku osob nebo evakuaci, a u odběrních míst požární vody,

-	zajistit trvale průjezdnou zpevněnou  příjezdovou komunikaci v šířce nejméně 3 m a trvale volnou nástupní plochu pro požární techniku

-	označit a zajistit trvale volné únikové cesty, vnitřní a vnější zásahové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu a topení a k produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

c)	Stanovit u budovy, která je současně objektem s činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově, vyznačit zákazy vstupu a příkazy bezpečného chování osob a realizovat technická opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob.

III.

Způsob stanovení podmínek

### k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce

§ 5

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. nájemce:

a)	stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany v budově,

b)	stanovit systém provádění kontrol a preventivních požárních prohlídek a prověřování plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany,

c)	provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve zkrácených lhůtách, a to:

-	nejméně jednou měsíčně v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím,

-	nejméně jednou za tři měsíce v budově, ve které jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,

-	nejméně jednou za šest měsíců v budově, ve které jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí,

d)	vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotky požární ochrany, evakuace osob a záchranných prací,  k tomu zejména:

-	stanovit způsob ohlášení požáru a zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům a jejich použitelnost a provozuschopnost,

-	hlásit bez zbytečného odkladu operačnímu středisku HZS všechny změny obsahu dokumentů předaných HZS, změny na příjezdových komunikacích k budově (uzávěry a objížďky), změny na nástupních plochách u budovy nebo v přístupu k nim, změny v příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu nebo nedostatečnost zdrojů vody,

- v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím, v níž jsou složité podmínky pro zásah jednotky požární ochrany, provádět po dohodě s HZS nejméně za 6 měsíců cvičný požární poplach.

IV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1)	Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany v budovách stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Seznam budov podle § 3 tohoto nařízení zpracuje HZS ve spolupráci s  krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(3)	Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Jihlavě dne …. 2003

Ing. František Dohnal v. r.                                               RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

hejtman kraje Vysočina                                                   náměstek hejtmana kraje Vysočina

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je v ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 4 uloženo orgánům kraje v přenesené působnosti stanovit nařízením kraje podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

Obsahem nařízení kraje je podle § 8 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně:

  - vymezení budov zvláštního významu,

  - stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu,

  - způsob zabezpečení podmínek stanovených podle písm. b).

Nařízením kraje lze na základě § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární kraje rovněž stanovit, že  právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují v budovách zvláštního významu preventivní požární hlídky.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává rada kraje právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje.

II. K jednotlivým ustanovením

K § 2

Ustanovení vymezuje základní pojem nařízení, a to pojem "budova zvláštního významu".

Navrhuje se, aby za tyto budovy byly považovány budovy, jejichž požár by představoval závažné ohrožení

- zásobování obyvatel základními životními potřebami (elektrickou energií, plynem, teplem a potřebou zdravotní péče)

- fungování veřejné správy (budovy ústředních státních orgánů, krajského úřadu, ČNB, správy sociálního zabezpečení a archivů)

- kulturních památek (budovy které jsou kulturními památkami a budovy v nichž jsou takové památky umístěny)

- záchranných prací (krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru, zdroje základních potravin a pitné vody, sklady civilní ochrany a hmotných rezerv apod.)

Navrhuje se dále, aby takovou budovou byla i budova určená příslušným obecním úřadem po dohodě s krajským úřadem, která je v místě nenahraditelná. Půjde o budovy, jejichž funkci nelze běžně dostupnými prostředky nahradit a jsou proto svým významem výjimečné.

K § 3

Určuje subjekty které zpracují seznam budov zvláštního významu.

K § 4

Stanoví se podmínky požární bezpečnosti v budovách zvláštního významu, pro hašení požárů a pro záchranné práce. Cílem těchto podmínek je zabránit vzniku a šíření požáru a při jeho vzniku zabezpečit ochranu osob a majetku a umožnit rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany.

Mezi podmínky se navrhuje zařadit rovněž

- určení podmínek pro vstup příslušníků Hasičského záchranného sboru kraje do budovy v případě požáru,

- vybavení budovy  prostředky požární ochrany,

- realizace opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob do budovy,

- spolupráce s Hasičským záchranným sborem kraje při vytypování a určení míst komplikujících případný zásah jednotek požární ochrany.

K § 5

Stanoví se způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti v budovách, který je povinen realizovat vlastník budovy, a to sám popřípadě na základě smlouvy prostřednictvím jiné osoby (např. nájemce). Vlastníkovi budovy se ukládá mimo jiné

- provádět preventivní požární prohlídky ve zkrácených lhůtách,

- hlásit Hasičskému záchrannému sboru změny (komplikace) ztěžující vstup jednotek požární ochrany a jejich zásah,

- provádět v budově s činnostmi s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečím a budově se složitými podmínkami pro zásah jednotky požární ochrany periodická požární cvičení po dohodě s Hasičským záchranným sborem kraje.

K § 6

Ustanovení odkazuje na další povinnosti stanovené právními předpisy na úseku požární ochrany.

Stanoví se, že první seznam budov zvláštního významu zpracuje Hasičský záchranný sbor kraje ve lhůtě do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Navrhuje se, aby účinnost nařízení byla v souladu s § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovena patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

# Footnotes

§ 3 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 35 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 a § 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

např. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ČSN ISO 3864 .

§ 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).