#### RK-40-2002-06

Návrh na provedení rozpočtového opatření - Gymnázium Dr. A. Hrdličky Humpolec

pro: jednání rady kraje č. 40/2002 dne 3. 12. 2002

zpracovali: E. Jozífek, J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Při místním šetření bylo zjištěno, že došlo k průniku dešťové vody do prostor tělocvičny Gymnázia Dr. A. Hrdličky Humpolec porušenou svislou hydroizolací. Tento průnik zapříčinil zvednutí parketové podlahy v tělocvičně. Po podrobnějším ohledání místa havárie bylo zjištěno, že jsou vlhké i boční stěny tělocvičny za zrcadly a dřevěným obkladem stěn.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ke zlepšení stavebně technického stavu a odstranění příčin průniků vody do tělocvičny navrhujeme provést vně po obvodě tělocvičny drenáž tzv. „Delta systémem“, která bude napojena na stávající ležatou dešťovou kanalizaci.

Dle předběžného posouzení je odhad finančních nákladů na zajištění akce 35 000,- Kč.

Popsaný problém navrhujeme řešit schválením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.

Gymnázium v součastné době nemá na investičním fondu dostatečné finanční krytí na úhradu vzniklé havárie. Z těchto důvodů navrhuje odbor majetkový krýt navrhovaná opatření plně z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Investorem bude kraj Vysočina.

Stanoviska:

Odbor školství, mládeže a sportu podal stanovisko k zůstatkům fondu organizace:

## Gymnázium Humpolec

účetní stav inv. fondu k 1. 1. 2002 činil……………………....902 tis. Kč

na běžném účtě škola  vykazovala……………………………... 2 tis. Kč

tvorba celkem……………………………………………..…..530 tis. Kč

z toho:

odvod do rozpočtu činí…………………………………….…319 tis. Kč

škola plánovala nákup movitých věcí ve výši ……………….211 tis. Kč

(soubor poč. síť, fotovolt. články)

zůstatek 31. 12. 2002 činí…………………………………….902 tis. Kč

stav rezervního fondu k 31. 12. 2002……………………………     0 Kč

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 15 688 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3121 Gymnázium Humpolec o 35 000,- Kč na realizaci neinvestiční akce „Odstranění průniku dešťové vody do tělocvičny Gymnázia Dr. A. Hrdličky Humpolec“ snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2002

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0