#### RK-39-2002-20

Návrh na vnitřní rozpočtové opatření

pro: jednání rady kraje č. 39/2002 dne 19. 11. 2002

zpracovali: E. Jozífek, H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Ke schválenému rozpočtu kraje Vysočina v kapitálové části Kapitoly školství, orj. 80 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství je v příloze 7 rozpočtu seznam schválených akcí. V průběhu realizace vyjmenovaných akcí dochází ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledků zpřesňování rozsahu prováděných prací podle konkrétních zjištění při realizaci. V současné době eviduje odbor majetkový úspory na některých akcích.

Při místním šetření v kotelně a posouzení stavebně technického stavu komínového tělesa v budově, ve které sídlí SOU zemědělské Kamenice nad Lipou, za přítomnosti odborné firmy bylo konstatováno, že k rozpadu komínového tělesa dochází vlivem špatně provedeného měření a regulace. Z tohoto důvodu je třeba před opravou komínového tělesa přistoupit k opravě kotlů, jejich seřízení a doplnění MaR. Až po odstranění této příčiny bude postupováno dále a to kompletní opravou komínového tělesa (zařazeno v plánu prioritních oprav v roce 2003).

Stávající kotle budou seřízeny do kaskádového řazení, bude doplněno hlídání úniku plynu, opraven vadný regulátor i pohon regulace teploty vratné vody do kotlů, regulátory Komextherm budou opraveny a seřízeny. Dále budou opraveny dva pohony na rozvodu topné vody.

Předpokládané náklady na provedení těchto prací jsou 120 tis. Kč.

Protože se nejedná o majetek kraje organizace nemůže použít vlastní prostředky investičního fondu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje provedení vnitřního rozpočtového opatření, kterým se schválí zařazení akce oprava a seřízení kotlů SOU zemědělské Kamenice nad Lipou § 3123 a sníží následující položky přílohy 7 rozpočtu:

§ 3123 SPV Třešť – oprava střechy 10 tis. Kč

§ 3123 OA Jihlava – oprava střechy 2 tis. Kč

§ 3150 VOŠ Jihlava – rekonstrukce ÚT 105 tis. Kč

§ 3122 OA Jihlava – opr.ležaté kanalizace 3 tis. Kč

Stávající kotle budou seřízeny do kaskádového řazení, bude doplněno hlídání úniku plynu, opraven vadný regulátor i pohon regulace teploty vratné vody do kotlů, regulátory Komextherm budou opraveny a seřízeny. Dále budou opraveny dva pohony na rozvodu topné vody.

Předpokládané náklady na provedení těchto prací jsou 120 tis. Kč.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem vnitřního rozpočtového opatření a s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

souhlasí

s provedením vnitřního rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu kraje spočívajícím v zařazení akce oprava a seřízení kotlů SOU zemědělské Kamenice nad Lipou do přílohy 7 rozpočtu kraje dle přílohy 1 materiálu RK-39-2002-20.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 20. 11. 2002

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1