#### RK-30-2002-25

Návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 30/2002 dne 10. 9. 2002

zpracovali: E. Jozífek, H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

V červenci tohoto roku postupně výrazným způsobem narůstala spotřeba vody v Pedagogicko-psychologické poradně Jihlava až k extrémním spotřebám. Následně se objevila mokrá zeď se sousedícím obytným domem. Při prohlídce odbornou firmou bylo zjištěno, že nové rozvody ve dvou horních podlažích jsou připojeny na stávající staré rozvody v suterénu a přízemí objektu. Tyto rozvody jsou narušeny na několika místech a tím dochází k úniku vody a zavlhání zdiva. Vzhledem k havarijní situaci a nutnosti zabránění vzniku škod, v současné době probíhá oprava starých rozvodů v přízemí a suterénu objektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Je potřebné provést výměnu stávajícího starého potrubí v přízemí a suterénu za nové rozvody provedené v plastovém potrubí vč. izolací. Napojení na hlavní přívod u vodoměru a propojení na jednotlivé větve ZTI.

# Odhad nákladů na provedení výměny potrubí ve výši 60 tis. Kč je stanoven na základě cenové nabídky.

Návrh předpokládá pro zajištění opravy rozvodu vody schválení rozpočtového opatření:

- povýšení kapitoly školství, kapitálové výdaje, technická zhodnocení a vyjmenované opravy § 3146 o částku 60 tis. Kč snížením  položky péče o lidské zdroje a majetek kraje Vysočina.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Stav položky Péče o lidské zdroje je k 31. 8. 2002: 20 426 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

povýšení kapitoly školství, kapitálové výdaje, Technická zhodnocení a vyjmenované opravy § 3146 o částku 60 000,- Kč na opravu rozvodů vody v Pedagogicko psychologické poradně Jihlava snížením  položky péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost:	odbor majetkový

termín: 11. 9. 2002

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0