#### RK-29-2002-07, př. 6

počet stran: 1

Varianta 6(maximální naplnění v budově C)

Vyžaduje umístění 75 dalších pracovníků nad současnou kapacitu budovy C, která činí 125 pracovních míst. Znamenalo by to „posadit“ 6 pracovníků do kanceláří, které mají rozměry od 25.5 do 30.75 m². Předpokládáme-li pro každého pracovníka stůl a dvě skříně (zhruba 3 m² plochy pod nábytkem), zabere vybavení nábytkem pro 6 pracovníků plochu asi 18 m². Zůstatková plocha kanceláře pak by byla asi 7.5 až 11 m², což děleno šesti je 1.25 – 1.8 m² celkové volné plochy na jednoho pracovníka v kanceláři.

Podle přílohy č. 6 Prostorové požadavky na pracoviště nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, musí být na pracovišti pro jednoho zaměstnance volná podlahová plocha nejméně 2 m² mimo zařízení a spojovací cesty. Z uvedených čísel je zřejmé, že by požadavek nařízení vlády nebylo možné dodržet.

Budova A: 	SH			22

OI			13

SŘ (pers., HS, VS)	12

# Celkem		47

Budova C: 4.NP	Ř	1

SŘ 	23 - dodat 11 stolů

KPP	12 – dodat 4 stoly

IA	1(rezerva 1)

3.NP	EO	12 – dodat 1 stůl

DSH	16 – dodat 9 stolů

ŽP	21  – dodat 9 stolů

2.NP	MO	20 + 1 Herálec – dodat 6 stolů

DSH	4  - dodat 1 stůl

ŠMS	31 – dodat 14 stolů

1.NP	UPSŘ	14 – dodat 7 stolů

LVHZ	14 – dodat 7 stolů

RR	16 – dodat 6 stolů

1.PP	SŘ	4

Celkem		190

### Žižkova celkem	237

Tolstého:	EO	4

ŠMS	29

SVZ	31

KO	5

ŽO	6

### Tolstého celkem	75

Okresní úřady HB,PE,TR,ZR:

EO	26

LVHZ	6

### Okresní úřady celkem	32

### Celkem pracovníků	344