RADON v domě

Princip měření je jednoduchý. Na dně měřicí komory RAMARN je přilepen stopový detektor . Radon snadno proniká stěnami a víčkem do uzavřené měřicí komory, vysílá zde při svém radioaktivním rozpadu částice alfa, které zanechávají neviditelné stopy v červené měřicí fólii ve stopovém detektoru. Čím větší je koncentrace radonu a čím déle je detektor v místnosti, tím více stop se objeví v detekční fólii. Po speciálním chemickém leptání detektoru lze zmíněné stopy vidět pod mikroskopem. Z jejich počtu a doby, po kterou byl detektor v místnosti, lze stanovit průměrnou koncentraci radonu.